## Handleiding
Dit energiebalans-rekenblad werkt als volgt:
1 | Kies als eerste de systeemspanning: 12 V, 24V of 48 V
2 | Zet al je electrisch energieverbruikers onder elkaar (Verbruiker - Type).
Voer per gebruiker het wattage in onder de kop Vermogen (W)
Ken je het wattage niet, maar wel de stroom: vermenigvuldig de stroom dan met de systeemspanning om het wattage te berekenen.
3 | Onder de gebruikers kun je evt. energieopwekkers kwijt. Denk aan laden op de motor en zonnepanelen.
4 | Aan de rechterklant van de kolom "Vermogen" zie je enkele kolommen met scenario's die je kunt doorrekenen. Je kunt de kopteksten zelf wijzigen in bijv. "Vakantiemodus" of "Oversteek Engeland". 24 uur doorvaren zal een andere energiebehoefte kennen dan 4 uurtjes zeilen en dan weer de haven in.
Per scenario kunt je het geschatte aantal uren dat een verbruiker / opwekker per periode van 24 uur in gebruik is noteren.
5 | Per scenario wordt het saldo per 24 uur berekend, zowel in WattUur (Wh) als in AmpereUur (Ah).
6 | Meestal heb je een doelstelling om bv. 3 dagen onafhankelijk van de walstroom te zijn. Heb je bijvoorbeeld elke dag 900 Wh (@ 12V is dat 75 Ah) tekort in de balans, dan heb je een effectieve accucapaciteit nodig van 3 x 900 Wh = 2.700 Wh (2,7 kWh / 225 Ah@12V).

## Balans
Energiebalans, door
Systeemspanning: | 12
Leiden, 28 mei 2026
|  | Vermogen | <… Scenario…> |  |  | <… Scenario…> |  |  | <… Scenario…> |  |  | <… Scenario…>
Verbruiker | Type | (W) | Uren | Wh | Ah | Uren | Wh | Ah | Uren | Wh | Ah | Uren | Wh | Ah
Stuurautomaat |  | 25 | 5 | 125 | 10.4167 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
AIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Toplicht |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Marifoon |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instrumenten |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zeilen en Navigatie |  |  |  | 125 | 10.4167 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Koelkast |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Opladen telefoon / tablet |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Interieurverlichting |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Huishoudelijk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebehoefte per 24 uur |  |  |  | 125 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laden op de motor |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zonnepaneel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Energieopbrengst per 24 uur |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo per 24 uur |  |  |  | -125 | -10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0